## Tabelle2
Kunde: |  |  | Projektname: |  |  | Datum:
Art-Nr. | Kategorie | Kurzname | Bild | Anzahl | Artikelbeschreibung | Preis - Netto | Summe
Einfülleinheiten
306980 | Einfülleinheiten | Deckeltrichter 140 mm Durchmesser GL45 |  | 0 | Deckeltrichter "MARCO", V2.0, GL45, PE-HD elektrisch ableitfähig, mit herausnehmbarem Sieb und Erdungskabel, Trichter-Durchmesser = 140 mm | 99.9 | 0
420045 | Einfülleinheiten | Universal Waste Hub GL45 |  | 0 | Universal Waste Hub "Jan", GL45, elektrisch ableitfähig, Sicherheits-Trichter, 4x 1,6/2,3/3,2 mm AD, 4x PFA-Blindstopfen, 3x 5,0 - 11,5mm ID, 3x PTFE-Blindstopfen + Anschluss für Abluftfilter | 399 | 0
420060 | Einfülleinheiten | Universal Waste Hub S60/61 |  | 0 | Universal Waste Hub "Jan", S60/61, elektrisch ableitfähig, Sicherheits-Trichter, 4x 1,6/2,3/3,2 mm AD, 4x PFA-Blindstopfen, 3x 5,0 - 11,5mm ID, 3x PTFE-Blindstopfen + Anschluss für Abluftfilter | 399 | 0
317633 | Einfülleinheiten | Deckeltrichter 200 mm Durchmesser |  | 0 | Trichter ARNOLD mit Deckel, GL45, PE-HD elektrisch ableitfähig, mit Spritzschutz, 2x herausnehmbare Siebe und 1x Erdungskabel, Trichter-Durchmesser = 200 mm | 209 | 0
317638 | Einfülleinheiten | Kugeltrichter 200 mm Durchmesser |  | 0 | Kugeltrichter ARNOLD mit Deckel, GL45, PE-HD elektrisch ableitfähig, Spritzschutz, herausnehmbarem Sieb und Erdungskabel, Trichter-Durchmesser = 200 mm | 209 | 0
Trichterbecken
117989 | Einfülleinheiten | Trichterbecken |  | 0 | Trichterbecken mit Abfluss und Befestigungshülse, Gewinde G 1 1/2" AD, PE-HD elektrisch ableitfähig, inkl. Deckel sowie Erdungskabel, Größe: L = 393 mm, B = 273 mm, H =203 mm, Wandstärke = 4 mm | 2159 | 0
117993 | Einfülleinheiten | Abdeckung Trichterbecken |  | 0 | Abdeckung für Trichterbecken, PE-HD elektrisch ableitfähig (117989) | 150.4092 | 0
106584 | Rohr System | Adapter G 1 1/2"(f) -GL25(m) |  | 0 | Gewindeadapter, G 1 1/2" (w) auf GL25 (m), PTFE elektrisch ableitfähig | 74.2956 | 0
106434 | Rohr System | Adapter G 1 1/2"(f) -OD 32mm |  | 0 | Gewindeadapter, G 1 1/2" (w) auf (AD) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig | 67.12 | 0
SafetyWasteCaps
306489 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCaps 2x PFA |  | 0 | SafetyWasteCap II, V2.0, GL45, Sammler für HPLC-Abfall, 2x PFA-Fittings für Kapillare mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm | 64.5 | 0
306491 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCaps 3x PFA |  | 0 | SafetyWasteCap III, V2.0, GL45, Sammler für HPLC-Abfall, 3x PFA-Fittings für Kapillare mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm | 66 | 0
306492 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCaps 7x PFA |  | 0 | SafetyWasteCap VII, V2.0, GL45, Sammler für HPLC-Abfall, 7x PFA-Fittings für Kapillare mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm | 127.6 | 0
306493 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCaps 4x PFA |  | 0 | SafetyWasteCap IV, V2.0, GL45, Sammler für HPLC-Abfall, 4x PFA-Fittings für Kapillare mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm | 73.4 | 0
306494 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCaps 5x PFA |  | 0 | SafetyWasteCap V, V2.0, GL45, Sammler für HPLC-Abfall, 5x PFA-Fittings für Kapillare mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm | 86.6 | 0
306497 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCaps 2x PFA/ 1x tube |  | 0 | SafetyWasteCap II + 1, V2.0, GL45, Sammler für HPLC-Abfall, 2x PFA-Fittings für Kapillare mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1x Schlauch-Olive für Schläuche mit (ID) 6,4 - 9 mm | 74.2 | 0
306498 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCaps 4x PFA/ 1x tube |  | 0 | SafetyWasteCap IV, V2.0, GL45, Sammler für HPLC-Abfall, 4x PFA-Fittings für Kapillare mit (AD) 1,6/2,3/3,2 mm, 1x Schlauch-Olive für Schläuche mit (ID) 6,4 - 9 mm | 91.1 | 0
450045 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCap Lisa, GL 45, elektrisch ableitfähig |  | 0 | Safety Waste Cap LISA, V3.0, GL45, elektrisch ableitfähig, 4x 1,6/2,3/3,2 mm AD, 4x PFA-Blindstopfen, 3x 5,0 - 11,5mm ID, 3x PTFE-Blindstopfen + Anschluss für Abluftfilter | 166 | 0
450060 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCap Lisa, S 60/61, elektrisch ableitfähig |  | 0 | Safety Waste Cap LISA, V3.0, S60/61, elektrisch ableitfähig, 4x 1,6/2,3/3,2 mm AD, 4x PFA-Blindstopfen, 3x 5,0 - 11,5mm ID, 3x PTFE-Blindstopfen + Anschluss für Abluftfilter | 166 | 0
Zubehör SafetyWasteCaps
306509 | Einfülleinheiten | HPLC- Sammler 4-fach |  | 0 | 4-in-1 Sammler, NICOLE, PE-HD elektrisch ableitfähig, 4x GL45 (m) auf 1x GL45 (f), inkl. Blindkappe für HPLC-Anbindung | 198.41 | 0
107059 | Einfülleinheiten | Fitting PFA 2,3 mm |  | 0 | PFA Fitting mit integrierter Ferrule, 2,3 mm AD, UNF 1/4", VE = 5 Stück, violett | 19.9 | 0
107061 | Einfülleinheiten | Fitting PFA 1,6 mm |  | 0 | PFA Fitting mit integrierter Ferrule, 1,6 mm AD, UNF 1/4", VE = 5 Stück, grün | 19.9 | 0
107063 | Einfülleinheiten | Fittings PFA 3,2 mm |  | 0 | PFA Fitting mit integrierter Ferrule, 3,2 mm AD, UNF 1/4",VE = 5 Stück, blau | 19.9 | 0
117816 | Einfülleinheiten | Schlaucholive gerade UNF |  | 0 | Schlauch-Olive, gerade, 6 - 8 mm ID, PP, UNF 1/4" 28G, passend für Kapillaranschluss | 9.9 | 0
117808 | Einfülleinheiten | Schlaucholive gebogen UNF |  | 0 | Schlauch-Olive, gebogen, 5,0 - 11,5mm ID, NPT 1/8", PP | 11.9 | 0
117819 | Einfülleinheiten | Klemmverschraubung für Schlauchanschluss, ID 8,0 mm |  | 0 | Klemmverschraubung für Schlauchanschluss NPT 1/8", PTFE, Schlaucholive für Wellschlauch ID 8 mm / AD 11 mm | 49.9 | 0
117821 | Einfülleinheiten | Klemmverschraubung für Schlauchanschluss, ID 6,5 mm |  | 0 | Klemmverschraubung für Schlauchanschluss, PTFE, Schlaucholive für Wellschlauch ID 6,5 mm / AD 10 mm, mit Sicherungsmutter | 94.9 | 0
450100 | Einfülleinheiten | Zubehör Lisa, Erweiterung |  | 0 | Safety Waste Cap LISA, Erweiterung, elektrisch ableitfähig, 4x 1,6/2,3/3,2 mm AD, 4x PFA-Blindstopfen, 3x 5,0 - 11,5mm ID, 3x PTFE-Blindstopfen + Anschluss für Abluftfilter | 124 | 0
450110 | Einfülleinheiten | Zubehör Lisa, Blindstopfen |  | 0 | Safety Waste Cap LISA, Blindstopfen Satellit, PTFE elektrisch ableitfähig | 44.9 | 0
450120 | Einfülleinheiten | Zubehör Lisa, Trichter |  | 0 | Safety Waste Cap LISA, Erweiterung Trichter mit Erdungskabel, elektrisch ableitfähig | 69.9 | 0
450121 | Einfülleinheiten | Zubehör Lisa, elektronische Füllstandskontrolle |  | 0 | Safety Waste Cap LISA, Erweiterung elektronische Füllstandskontrolle, elektrisch ableitfähig | 159 | 0
450122 | Einfülleinheiten | Zubehör Lisa, mechanische Füllstandskontrolle |  | 0 | Safety Waste Cap LISA, Erweiterung mechanische Füllstandskontrolle, elektrisch ableitfähig | 119 | 0
450130 | Einfülleinheiten | Zubehör Lisa, Anschluss GL25 |  | 0 | Safety Waste Cap LISA, Erweiterung Anschluss GL25, elektrisch ableitfähig | 69.9 | 0
Durchführungen
106412 | Durchführungen | Tischdurchführung HPLC 6x UNF 1x NPT OD 32 mm |  | 0 | HPLC-Tischdurchführung für 6x UNF 1/4" Anschluss seitlich, inklusive Fittings für Kapillardurchmesser (AD) Ø 3,2 mm und 1x NPT 1/8" Anschluss oben, inklusive Stufen-Olive gebogen (ID) Ø 6,4 - 9 mm, Scheibendurchmesser 53 mm, mit Anschluss für Rohr 32 mm (AD), PE-HD elektrisch ableitfähig | 220.9476 | 0
106616 | Durchführungen | Tischdurchführung HPLC 4x UNF 2x NPT GL25(m) |  | 0 | HPLC-Tischdurchführung: 4x UNF 1/4" 28G, inklusive Fittings für Kapillardurchmesser (AD) Ø 2,3/3,2 mm 2x NPT 1/8", inklusive Stufen-Olive gebogen (ID) Ø 5,0 - 11,5mm Scheibendurchmesser 53 mm mit GL25 Anschluss (m) PE-HD elektrisch ableitfähig | 201.89 | 0
106669 | Durchführungen | Tischdurchführung HPLC 4x UNF 2x NPT OD 32 mm |  | 0 | HPLC-Tischdurchführung: 4x UNF 1/4" 28G, inklusive Fittings für Kapillardurchmesser (AD) Ø 2,3/3,2 mm 2x NPT 1/8", inklusive Stufen-Olive gebogen (ID) Ø 5,0 - 11,5mm Scheibendurchmesser 53 mm mit Anschluss 32mm AD Rohr PE-HD elektrisch ableitfähig | 245.1 | 0
106450 | Durchführungen | Tischdurchführung GL45(m) - OD 32 mm |  | 0 | Tischdurchführung mit (AD) 32 mm unten auf GL45 (m) oben, PE-HD elektrisch ableitfähig, für Tischplattenbohrung (AD) 35mm mit Kontermutter | 86.7691 | 0
106455 | Durchführungen | Tischdurchführung GL45(m)- GL25(m) |  | 0 | Tischdurchführung mit GL25 (m) unten auf GL45 (m) oben, PE-HD elektrisch ableitfähig, für Tischplattenbohrung 35mm mit Kontermutter | 140.6627 | 0
106601 | Durchführungen | Wand-durchführung for XL-funnel |  | 0 | Rückwanddurchführung, oben GL45 (m), unten GL25 (m) mit Montage-Flansch langer Schaft für XL-Trichter (317633) mit 2 Bögen von 90° und (AD) 32mm, PE-HD elektrisch ableitfähig | 333.906 | 0
106612 | Durchführungen | Wand-durchführung |  | 0 | Rückwanddurchführung Gewinde oben GL45 (m), Gewinde unten GL25 (m), PE-HD elektrisch ableitfähig, inkl. Montageflanschfür Rückwandbohrung 34 - 45 mm | 178.4165 | 0
Zubehör Durchführungen
121211 | Durchführungen | Adapter ID 33 mm |  | 0 | Bohrlochreduzieradapter, (ID) 33 mm, (AD) 54 - 75 m, PE-HD elektrisch ableitfähig | 68.9628 | 0
Rohrsysteme
106421 | Rohrsysteme | Bogenelement ID 32mm -OD 32 mm |  | 0 | Bogenelement für Rohrleitungssystem, Anschluss für (ID) 32 mm Rohr auf (AD) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig, inkl. Dichtring aus PTFE-EL und Rändelmutter, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 104.838 | 0
106426 | Rohrsysteme | T-Verbinder ID 32 mm |  | 0 | T-Stück für Rohre, 3x (ID) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig, inkl. Dichtring aus PTFE-EL und Rändelmutter, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 194.7583 | 0
106712 | Rohrsysteme | T-Verbinder ID 32 mm |  | 0 | T-Stück für Rohre, 3x (ID) 32 mm, 2x Rohrverschraubung und 1x offenes Rohrende, PE-HD elektrisch ableitfähig, inkl. Dichtring aus PTFE-EL und Rändelmutter, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 194.76 | 0
106430 | Rohrsysteme | Verbindungsrohr, gewinkelt, Länge 150mm |  | 0 | Verbindungsrohr, gewinkelt, (ID) 32 mm auf (AD) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig, Länge 150 mm, inkl. Dichtring aus PTFE-EL und Rändelmutter, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 97.4347 | 0
106423 | Rohrsysteme | Blindstopfen 32 mm |  | 0 | Blindstopfen für Rohr mit (ID) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig | 20.2 | 0
106435 | Rohrsysteme | Rohr OD 32 mm 300 mm |  | 0 | Verbindungsrohr, gerade, (AD) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig, Länge 300 mm | 72.9725 | 0
106436 | Rohrsysteme | Rohr OD 32 mm 900 mm |  | 0 | Verbindungsrohr, gerade, (AD) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig, Länge 900 mm | 77.3357 | 0
106437 | Rohrsysteme | Rohr OD 32 mm 1200 mm |  | 0 | Verbindungsrohr, gerade, (AD) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig, Länge 1200 mm | 94.536 | 0
106440 | Rohrsysteme | Verbindungsrohr, gewinkelt, Länge 500mm |  | 0 | Verbindungsrohr, gewinkelt, (ID) 32 mm auf (AD) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig, Länge 500 mm, inkl. Dichtring aus PTFE-EL und Rändelmutter, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 108.9992 | 0
106449 | Rohrsysteme | Rohr OD 32 mm 1000 mm |  | 0 | Verbindungsrohr, gerade, (AD) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig, Länge 1000 mm | 83.0725 | 0
106456 | Rohrsysteme | Bogenelement ID 32mm -GL25 |  | 0 | Bogenelement für Rohrleitungssystem, Anschluss für (ID) 32 mm Rohr auf GL25 (m), PE-HD elektrisch ableitfähig, inkl. Dichtring aus PTFE-EL und Rändelmutter, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 129.7547 | 0
106457 | Rohrsysteme | Verbinder 90° Winkel ID 32 mm -GL25 |  | 0 | Ellbogenstück für Rohrleitungssystem, Anschluss für (ID) 32 mm Rohr auf GL25 (m), PE-HD elektrisch ableitfähig, gewinkelt mit 3% Gefälle inkl. Dichtring aus PTFE-EL, Rändelmutter, PE-HD nicht elektrisch ableitfähig, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 141.9858 | 0
106458 | Rohrsysteme | T-Verbinder ID 32 mm -GL25 |  | 0 | T-Stück für Rohre, 2x (ID) 32 mm, 1x GL25 (m), PE-HD elektrisch ableitfähig, inkl. Dichtring aus PTFE-EL und Rändelmutter, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 214.3422 | 0
106711 | Rohrsysteme | T-Verbinder ID 32 mm -GL25 |  | 0 | T-Stück, 1x (ID) 32 mm, 1x Rohrverschraubung und 1x offenes Rohrende, 1x GL25 (m), PE-HD elektrisch ableitfähig, inkl. Dichtring aus PTFE-EL und Rändelmutter, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 194.76 | 0
106427 | Rohrsysteme | Verbindungsstück, gerade, (ID) 32 mm |  | 0 | Verbindungsstück für Rohrleitung, gerade, (ID) 32 mm, PE-HD elektrisch ableitfähig, inkl. Dichtring aus PTFE-EL, Rändelmutter, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 110.32 | 0
SymLine Flex
106688 | SymLine Flex | Basic 32er Rohr |  | 0 | SymLine FLEX - Basic 32er Rohr, PE-HD elektrisch ableitfähig, 1x GL45 (m), 1x GL25 (m), Rohranschluss (w), Länge: 310mm, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 242.42 | 0
106689 | SymLine Flex | Set-Erweiterung 01 |  | 0 | SymLine FLEX - Verlängerung 2, PE-HD elektrisch ableitfähig, 1x GL45 (m), Länge: 600mm, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 N | 168 | 0
106690 | SymLine Flex | Set-Erweiterung 02 |  | 0 | SymLine FLEX - Verlängerung 1, PE-HD elektrisch ableitfähig, Länge: 600mm, Zugfestigkeit (Rm) = 400 N, Anzugsmoment = 10 - 15 Nm | 125 | 0
106692 | SymLine Flex | Basisset |  | 0 |  | 1424.41 | 0
106694 | SymLine Flex | Premiumset |  | 0 |  | 1811.1 | 0
106691 | SymLine Flex | Rohr Tischbefestigung |  | 0 | Tischbefestigung für Symline Flex System, Rohr Ø = 32 mm | 90 | 0
106695 | SymLine Flex | Rohr Wandbefestigung |  | 0 | Wandbefestigung für Symline Flex System, Rohr Ø = 32 mm | 35.7 | 0
Zubehör Rohrsystem
106609 | Rohrsysteme | Rohr Wandbefestigung |  | 0 | Befestigung für Rohrsystem, Ø = 32 mm | 21.7655 | 0
108176 | Rohrsysteme | Erdungskabel 1x Klemme |  | 0 | Erdungskabel, 1x Clip für Ø 32 mm Rohr, 1x Klemme, L = 3 m | 35.5217 | 0
108262 | Rohrsysteme | Erdungskabel 1x Ringöse ID 5 mm |  | 0 | Erdungs-Clip für Ø 32 mm Rohr, mit Ringöse ID 5 mm, 3 m Länge | 30.4515 | 0
Schlauchsysteme
106569 | Schlauchsysteme | FlexTube 600 mm |  | 0 | SymLine FlexTube 600: Länge 600mm - aus PTFE elektrisch ableitfähig und flexibel anpassbar ID = 14,3 - 14,8 mm, AD = 19,0 - 19,8 mm - spiralförmig | 86.1631 | 0
106568 | Schlauchsysteme | FlexTube 1000 mm |  | 0 | SymLine FlexTube 1000: Länge 1000mm - aus PTFE elektrisch ableitfähig und flexibel anpassbar ID = 14,3 - 14,8 mm, AD = 19,0 - 19,8 mm - spiralförmig | 95.6066 | 0
106567 | Schlauchsysteme | FlexTube 1500 mm |  | 0 | SymLine FlexTube 1500: Länge 1500mm - aus PTFE elektrisch ableitfähig und flexibel anpassbar ID = 14,3 - 14,8 mm, AD = 19,0 - 19,8 mm - spiralförmig | 107.3731 | 0
106566 | Schlauchsysteme | FlexTube 2500 mm |  | 0 | SymLine FlexTube 2500: Länge 2500mm - aus PTFE elektrisch ableitfähig und flexibel anpassbar ID = 14,3 - 14,8 mm, AD = 19,0 - 19,8 mm - spiralförmig | 131.0273 | 0
106575 | Schlauchsysteme | FlexTube Pro 600 mm |  | 0 | SymLine FlexTube Pro 600: Länge 600mm - aus PTFE elektrisch ableitfähig und flexibel anpassbar; ID = 13,4 - 13,9 mm, AD = 16,0 - 16,9 mm - außen spiralförmig und innen glatt | 124.1189 | 0
106574 | Schlauchsysteme | FlexTube Pro 1000 mm |  | 0 | SymLine FlexTube Pro 1000: Länge 1000mm - aus PTFE elektrisch ableitfähig und flexibel anpassbar; ID = 13,4 - 13,9 mm, AD = 16,0 - 16,9 mm - außen spiralförmig und innen glatt | 166.549 | 0
106573 | Schlauchsysteme | FlexTube Pro 1500 mm |  | 0 | SymLine FlexTube Pro 1500: Länge 1500mm - aus PTFE elektrisch ableitfähig und flexibel anpassbar; ID = 13,4 - 13,9 mm, AD = 16,0 - 16,9 mm - außen spiralförmig und innen glatt | 220.6345 | 0
106572 | Schlauchsysteme | FlexTube Pro 2500 mm |  | 0 | SymLine FlexTube Pro 2500: Länge 2500mm - aus PTFE elektrisch ableitfähig und flexibel anpassbar; ID = 13,4 - 13,9 mm, AD = 16,0 - 16,9 mm - außen spiralförmig und innen glatt | 327.9167 | 0
Zubehör Schlauchsysteme
106579 | Schlauchsysteme | Verschraubung GL25 FlexTube |  | 0 | Verschraubung GL25 für FlexTube, VPE = 2 Stk | 63.327 | 0
106591 | Schlauchsysteme | Verschraubung GL25 FlexTube Pro |  | 0 | Verschraubung GL25 für FlexTube Pro, VPE = 2 Stk. | 65.1551 | 0
106562 | Schlauchsysteme | Schlauchhalter FlexTube |  | 0 | Schlauchhalterung für FlexTube, passend für alle Schränke, Material PA66 halogenfrei | 16.1398 | 0
106558 | Schlauchsysteme | Schlauchhalter FlexTube Pro |  | 0 | Schlauchhalterung für FlexTube Pro, passend für alle Schränke, Material PA66 halogenfrei | 16.1398 | 0
106415 | Schlauchsysteme | Gewindeadapter G 1/2"(m) -GL25(m) |  | 0 | Gewindeadapter, G1/2" (m) auf GL25 (m), PE-HD elektrisch ableitfähig | 37.1478 | 0
106417 | Schlauchsysteme | Gewindeadapter GL25(m) -GL25(m) |  | 0 | Gewindeadapter, GL25 (m) auf GL25 (m), PE-HD elektrisch ableitfähig | 37.1478 | 0
106476 | Schlauchsysteme | Verteiler 3-fach 3x GL25(m) |  | 0 | Verteiler, 3x GL25 (m), PE-HD elektrisch ableitfähig, mit 2 Befestigungsbohrungen | 127.27 | 0
106502 | Schlauchsysteme | Adapter GL25(f) -NPT(f) |  | 0 | Gewindeadapter, GL25 (w) auf NPT 1/8" (w), Kern: PE-HD, elektrisch ableitfähig, Material Schraubkappe: PPS | 79.9 | 0
106510 | Schlauchsysteme | Adapter GL25(f) -OD 14,6 mm |  | 0 | Gewindeadapter, GL25 (w) auf (AD) 14,6mm für einen Schlauch mit (ID) 14,6 mm, Kern: PE-HD, elektrisch ableitfähig, Material Schraubkappe: PPS | 66.88 | 0
106523 | Schlauchsysteme | Gewindeadapter GL25(f) -GL25(f) |  | 0 | Gewindeadapter, GL25 (w) auf GL25 (w), PE-HD elektrisch ableitfähig | 62.32 | 0
106539 | Schlauchsysteme | Gewindeadapter GL25(m) -G 3/4(m) |  | 0 | Gewindeadapter, GL25 (m) auf G3/4" (m), PE-HD elektrisch ableitfähig | 54.8 | 0
SafetyWasteCap
106478 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCap S55 level control |  | 0 | SafetyWasteCap, S55, elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), Unterspiegelungsbefüllungslanze, Anschluss für Abluftfilter, PE-HD elektrisch ableitfähig, ATEX-Konform | 291.0719 | 0
106480 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCap S60/61 Füllstandsanzeige |  | 0 | SafetyWasteCap, S60/61, elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), Anschluss für Abluftfilter, PE-HD elektrisch ableitfähig, ATEX-Konform | 296.4552 | 0
306482 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCap S60/61 |  | 0 | SafetyWasteCap, S60/61, GL25 (m), Anschluss für Abluftfilter, PTFE elektrisch ableitfähig | 175.0734 | 0
106484 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCap S90 Füllstandsanzeige |  | 0 | SafetyWasteCap, S90, elektronische Füllstandskontrolle, GL25 (m), Anschluss für Abluftfilter, PE-HD elektrisch ableitfähig, ATEX-Konform | 415.1908 | 0
106522 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCap S55 |  | 0 | SafetyWasteCap S55, PE-HD elektrisch ableitfähig mit 1 x GL25 Anschluss (m), inkl. Unterspiegelbefüllungslanze + Anschluss für Abluftfilter | 138.8346 | 0
106527 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCap GL45 |  | 0 | SafetyWasteCap, GL45, PGL25 (m), Unterspiegelungsbefüllungslanze, Anschluss für Abluftfilter, PE-HD elektrisch ableitfähig | 131.9868 | 0
306581 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCap S60/61 kapazitive Füllstandsanzeige |  | 0 | SafetyWasteCap, S60/61, kapazitive einstellbare Füllstandskontrolle aus PTFE, Kabelanschluss offen (Länge 2 m), GL25 (m), Anschluss für Abluftfilter, PTFE elektrisch ableitfähig, ATEX-Konform | 448.73 | 0
Zubehör SafetyWasteCaps
106475 | Schlauchsysteme | Absperrhahn |  | 0 | Absperrhahn, abgewinkelt, 1x GL25 (w) auf 1x GL25 (m), PE-HD elektrisch ableitfähig, inkl. Maulschlüssel | 215.87 | 0
106490 | Entlüftung | Entlüftungsschlauch, PE-HD elektrisch ableitfähig |  | 0 | Entlüftungsschlauch, AD = 13,9 mm, Länge = 1500 mm, (AD) GL14 , Anbindung an Anschluss für Abluftfilter, PE-HD elektrisch ableitfähig, NPT1/4" (m) aus Edelstahl für Anbindung an HT-Rohr | 58.05 | 0
106677 | Entlüftung | Entlüftungsschlauch, ohne Rückschlagfunktion |  | 0 | Entlüftungsschlauch, ohne Rückschlagfunktion, Anschluss für Abluftfilter, GL14 (m), ID = 4 mm, AD = 6 mm, außen und innen glatt, PTFE elektrisch ableitfähig, Länge 2000 mm | 66.56 | 0
106693 | Entlüftung | Entlüftungsschlauch, mit Rückschlagfunktion |  | 0 | Entlüftungsschlauch, mit Rückschlagfunktion, Schlauch zur Anbindung an Anschluss für Abluftfilter, GL14 (m), ID = 4 mm, AD = 6 mm, außen und innen glatt, PTFE elektrisch ableitfähig, Länge 2000 mm | 66.56 | 0
106471 | Entlüftung | Schlauchstück |  | 0 | Schlauchstück für Entlüftung, PFA, Länge 100 mm, elektrisch ableitfähig | 10.76 | 0
107627 | Entlüftung | Adapter 45° |  | 0 | Versatzadapter 45° für Abluftfilter | 54.9 | 0
107624 | Entlüftung | Adapter 90° |  | 0 | Versatzadapter 90° für Abluftfilter | 49.9 | 0
107622 | Entlüftung | Adapter 90° lang |  | 0 | Versatzadapter 90°, lang, für Abluftfilter | 84.9 | 0
107836 | Entlüftung | Y-Verbinder |  | 0 | Y-Verbinder für Entlüftungsset | 28.9769 | 0
410534 | Entlüftung | Abluftfilter S 1 Stück |  | 0 | Abluftfilter S, V2.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 3 Monate Standzeit | 61.9 | 0
490335 | Entlüftung | Abluftfilter S 4 Stück |  | 0 | Abluftfilter S, V2.0, Austauschpackung, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 3 Monate Standzeit, VE = 4 Stück | 209 | 0
410535 | Entlüftung | Abluftfilter M 1 Stück |  | 0 | Abluftfilter M, V2.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 6 Monate Standzeit | 94.9 | 0
490336 | Entlüftung | Abluftfilter M 2 Stück |  | 0 | Abluftfilter M, V2.0, Austauschpackung, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 6 Monate Standzeit, VE = 2 Stück | 169 | 0
407986 | Entlüftung | Abluftfilter L 1 Stück |  | 0 | Abluftfilter L, V2.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 12 Monate Standzeit | 139 | 0
490986 | Entlüftung | Abluftfilter L 2 Stück |  | 0 | Abluftfilter L, V2.0, Austauschpackung, mit Spritzschutz und Wechselanzeige, 12 Monate Standzeit, VE = 2 Stück | 199 | 0
Kanister
107951 | Kanister | Kanister 5 L GL45 |  | 0 | Kanister, 5 Liter, GL45, PE-HD, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 150 x 250 x 195 mm | 19.9 | 0
107957 | Kanister | Kanister 5 L S55 |  | 0 | Kanister, 5 Liter, S55, PE-HD, UN-Y Zulassung, Abmessungen ( B x H x T ): 160 x 230 x 185 mm | 21.9 | 0
108227 | Kanister | Kanister 5 L S60/61 |  | 0 | Kanister 5 Liter, S60/61, PE-HD, mit UN-X Zulassung, Abmessungen ( B x H x T ): 164 x 235 x 185 mm | 21.9 | 0
107952 | Kanister | Kanister 10 L GL45 |  | 0 | Kanister, 10 Liter, GL45, PE-HD, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 190 x 305 x 230 mm | 21.9 | 0
107955 | Kanister | Kanister 10 L S55 |  | 0 | Kanister, 10 Liter, S55, PE-HD, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 185 x 305 x 225 mm | 21.9 | 0
107731 | Kanister | Kanister 12 L S60/61 |  | 0 | Kanister, 12 Liter, S60/61, PE-HD, UN-X Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 200 x 350 x 235 mm | 21.9 | 0
108020 | Kanister | Kanister 10 L S90 |  | 0 | Kanister, 10 Liter, S90, PE-HD, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 195 x 380 x 195 mm "NU" // Ursprungsland: Schweiz | 29.9 | 0
107956 | Kanister | Kanister 20 L S60/61 |  | 0 | Kanister, 20 Liter, S60/61, PE-HD, UN-X Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 260 x 390 x 289 mm | 24.9 | 0
107959 | Kanister | Kanister 30 L S60/61 |  | 0 | Kanister, 30 Liter, S60/61, PE-HD, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 290 x 400 x 380 mm | 29.9 | 0
108329 | Kanister | Kanister 5 L S60/61 gerader Stutzen elektrisch Ableitfähig |  | 0 | Kanister, 5 Liter, S60/61, PE-HD elektrisch ableitfähig, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 165 x 241 x 195 mm | 21.9 | 0
107953 | Kanister | Kanister 10 L S60/61 gewinkelter Stutzen elektrisch Ableitfähig |  | 0 | Kanister, 10 Liter, S60/61, PE-HD elektrisch ableitfähig, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 185 x 265 x 290 mm | 54.9 | 0
108330 | Kanister | Kanister 10 L S60/61 gerader Stutzen elektrisch Ableitfähig |  | 0 | Kanister, 10 Liter, S60/61, PE-HD elektrisch ableitfähig, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 192 x 311 x 232 mm | 29.9 | 0
108420 | Kanister | Kanister 10 L S90 gerader Stutzen elektrisch Ableitfähig |  | 0 | Kanister, 10 Liter, S90, mit Sichtstreifen, PE-HD elektrisch ableitfähig, UN-Y Zulassung, Abmessung (B x H x T): 195 x 380 x 195 mm "NU" // Ursprungsland: Schweiz | 109 | 0
108027 | Kanister | Kanister 20 L S60/61 gewinkelter Stutzen elektrisch Ableitfähig |  | 0 | Kanister, 20 Liter, S60/61, PE-HD elektrisch ableitfähig, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 185 x 500 x 290 mm | 74.9 | 0
108331 | Kanister | Kanister 20 L S60/61 gerader Stutzen elektrisch Ableitfähig |  | 0 | Kanister, 20 Liter, S60/61, PE-HD elektrisch ableitfähig, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 290 x 399 x 245 mm | 59.9 | 0
108192 | Kanister | Kanister 30 L S60/61 gerader Stutzen elektrisch Ableitfähig |  | 0 | Kanister, 30 Liter, S60/61, PE-HD elektrisch ableitfähig, UN-Y Zulassung, Abmessungen (B x H x T): 240 x 364 x 455 mm | 99.9 | 0
Auffangwannen
117985 | Auffangwannen | Auffangwanne tief |  | 0 | Auffangwanne mit Sockeleinsatz, PE-HD elektrisch ableitfähig, Abmessungen (B x H x T): 295 x 200 x 415 mm (innen), Abmessungen (B x H x T): 365 x 240 x 490 mm (außen) | 269 | 0
117986 | Auffangwannen | Auffangwanne hoch |  | 0 | Auffangwanne mit Sockeleinsatz, PE-HD elektrisch ableitfähig, Abmessungen (B x H x T): 295 x 200 x 415 mm (innen), Abmessungen (B x H x T): 365 x 240 x 490 mm (außen) | 349 | 0
Signalbox
106548 | Füllstands-kontrolle | Signalbox EU |  | 0 | Einbausignalbox2, 2 - Kanal (EU), für SafetyWasteCaps und andere elektronische Füllstandskontrollen, berührungslose Alarm-Quittierungsfelder für zwei Behälter, zwei Schalteingänge und zwei Schaltausgänge für Peripheriegeräte incl. 230V Netzteil, Kabel mit offenem Enden und Klemme | 524.6041 | 0
106582 | Füllstands-kontrolle | Signalbox UK |  | 0 | Einbausignalbox2, 2 - Kanal (UK), für SafetyWasteCaps und andere elektronische Füllstandskontrollen, berührungslose Alarm-Quittierungsfelder für zwei Behälter, zwei Schalteingänge und zwei Schaltausgänge für Peripheriegeräte incl. 230V Netzteil, Kabel mit offenem Enden und Klemme | 533.2295 | 0
106583 | Füllstands-kontrolle | Signalbox US |  | 0 | Einbausignalbox2, 2 - Kanal (US), für SafetyWasteCaps und andere elektronische Füllstandskontrollen, berührungslose Alarm-Quittierungsfelder für zwei Behälter, zwei Schalteingänge und zwei Schaltausgänge für Peripheriegeräte incl. 110V Netzteil, Kabel mit offenem Enden und Klemme | 533.2295 | 0
Signalkabel
108050 | Füllstands-kontrolle | Signalkabel 3 m |  | 0 | Signalkabel für elektronische Füllstandsüberwachung, Länge = 3 m | 44.9 | 0
108037 | Füllstands-kontrolle | Signalkabel 5 m |  | 0 | Signalkabel für elektronische Füllstandsüberwachung, Länge = 5 m | 47.9 | 0
108038 | Füllstands-kontrolle | Signalkabel 10 m |  | 0 | Signal cable for electronic level control, length = 10 m | 49.9 | 0
108039 | Füllstands-kontrolle | Schaltkontakt-kabel 5 m |  | 0 | Kabel für Schaltkontakt, Geräteabschaltung Peripherie, 5 m | 40.1879 | 0
Switchbox
106580 | Füllstands-kontrolle | Halterung 3-Wege Kugelhahn |  | 0 | Halterung, 3-Wege Kugelhahn, Edelstahl (1.4301) | 60.8929 | 0
107000 | Füllstands-kontrolle | Switchbox |  | 0 | SwitchBox: Steuerungseinheit für S.C.A.T. Einbausignalbox oder Signalbox T1 / T5. Steuert das elektrische Umschaltventil nach erreichtem Füllstand. Zusätzlich kann die SwitchBox in jede Art von automatisierten Schaltkreis (Pumpe, Ventil, Steuerung usw.) integriert werden. | 583.6184 | 0
160178 | Füllstands-kontrolle | 3-Wege Kugelhahn |  | 0 | 3-Wege Kugelhahn, 3x GL25 (m), elektrisch, Material: Edelstahl | 638.3705 | 0
Kontinuierliche Füllstandskontrolle
502042 | Füllstands-kontrolle | Set für kontinuierliche Füllstands kontrolle |  | 0 | Füllstandsset für kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit Signalbox UM-O-Ex mit 230 VAC, mit Displayeinheit und Edelstahl Mess-Sonde, inkl. Kabel mit offenem Ende, Voralarm bei 75%, max. Füllstand bei 95% des Behälters 107953, Füllstandssensor TORRIX Ex 6 B NT für Bypass ohne HART, Sondenkopf Werkstoff: Edelstahl 303/316L, Gehäuseschutzart IP68, Sondenrohr Länge: 265 mm, Sondenrohr Durchmesser: 6 mm, Sondenrohr Werkstoff: Edelstahl 1.4571 für Kanister 107953 und SafetyWasteCap 106507, Genauigkeit: bis zu +-0,01% | 1529.3925 | 0
106507 | Einfülleinheiten | SafetyWasteCaps S60/61 Kontinuierliche Füllstands-kontrolle |  | 0 | SafetyWasteCap, S60/61, GL25 (m), Fitting für kontinuierliche Füllstandskontrolle (502042), PE-HD elektrisch ableitfähig, Anschluss für Abluftfilter | 378.4571 | 0
Kapazitive Füllstandskontrolle
108045 | Füllstands-kontrolle | kapazitiver Scheibensensor |  | 0 | Scheibensensor, Alarm bei Leerstand | 259 | 0
108048 | Füllstands-kontrolle | kapazitiver Scheibensensor |  | 0 | Scheibensensor, Alarm bei Füllstand | 259 | 0
106723 | Füllstands-kontrolle | Halterung kapazitiver Scheibensensor |  | 0 | Halterung für Scheibensensor (108045 & 108048) für Safety Waste Cap GL45 (106527), drei Füllstände einstellbar, PE-HD; passend für 5 L / 10 L Kanister, PE-HD (107951 & 107952) | 54.1 | 0
108301 | Füllstands-kontrolle | kapazitiver Leckagesensor |  | 0 | Kapazitiver Sensor zur Leckagekontrolle, Gehäusematerial: PTFE, für ATEX Zone 1, ATEX Ex II 2G EEx ia IIC T1-T4, Ausgangsfunktion: NAMUR, Schaltabstand 0,5 - 3 mm einstellbar, Trennschaltverstärker notwendig (108278) | 382.2 | 0
108291 | Füllstands-kontrolle | kapazitiver Scheibensensor, Edelstahl |  | 0 | Kapazitiver Scheibensensor, Gehäusematerial: Edelstahl, Aktive Fläche: PTFE, für ATEX Zone 0, ATEX Ex II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga, Ausgangsfunktion: NAMUR, Schaltabstand 1 - 10 mm einstellbar, Trennschaltverstärker notwendig (108278) | 320.49 | 0
108277 | Füllstands-kontrolle | Stabsensor kapazitive Füllstands-kontrolle |  | 0 | Kapazitiver Stabsensor, Gehäusematerial: PTFE, Gewinde: M12x1, Länge Sensor : 70mm mit LED anzeige, Länge Kabel: 2 m, für ATEX Zone 0, ATEX Ex II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga, Ausgangsignal: NAMUR, Schaltabstand 1 - 6 mm einstellbar, Trennschaltverstärker notwendig (108278) | 288.9 | 0
108178 | Füllstands-kontrolle | Stabsensor kapazitive Füllstands-kontrolle |  | 0 | Kapazitiver Stabsensor für die Füllstandmessung mit ATEX-Zulassung, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR. Für die ordnungsgemäße Funktionalität in Kombination mit Trennschaltverstärker 108278 & Kanister 108042-S1. Gehäuse M18x1, aktives Oberflächenmaterial aus PTFE, Gehäusematerial aus Messing. Bündig einbaubar. Schaltabstand 1 ... 8 mm einstellbar. | 263.8726 | 0
108042-S1 | Füllstands-kontrolle | Kanister 10 L S60/61 Sensorhalterung |  | 0 | Kanister, 10 Liter, S60/61, PE-HD elektrisch ableitfähig, mit integrierter verschweißter Sensorhalterung, herausschraubbare Hülse (einfache Reinigung), für Sensor 108178, Sensorgehäuse aus PE-HD elektrisch ableitfähig, Arbeitsbereich des Sensorgehäuses aus PE natur (nicht ableitfähig), Abmessungen (B x H x T): 185 x 265 x 290 mm | 159.8426 | 0
Switch amplifier
108278 | Füllstands-kontrolle | Trennschalt-verstärker |  | 0 | Trennschaltverstärker EU, zweikanalige Trennbarriere, 120 - 230 V AC Versorgung, Kontakt oder NAMUR-Eingänge / ATEX: Ex II (1) G [Ex ia] IIC, Ex II (1) D [Ex ia] IIIC | 304.6766 | 0
108219 | Füllstands-kontrolle | Kabelset Trennschalt-verstärker |  | 0 | Kabelset: Anschluss Trennschaltverstärker (108278) / Einbausignalbox bestehend aus: 1x 3,5 m Kabel Anschluss Sensor mit M8 (w) + 3x Kabelschuhe, 1x 1,5 m Kabel Anschluss Einbausignalbox mit M8 (m) + 3x Kabelschuhe | 78.1437 | 0
106590 | Füllstands-kontrolle | Gehäuse Trennschalt-verstärker |  | 0 | Gehäuse für Trennschaltverstärker 108278, LxBxH: 75 mm x 125 mm x 175 mm, Material: Polycarbonat Licht-Grau (RAL 7035), Gewicht: 450g, Schutzart: IP 66 | 154.2674 | 0
106678 | Füllstands-kontrolle | Modul Signalset EU |  | 0 | Modul Signalset für Unterbauschränke "EU-Stecker", bestehend aus: 1x Trennschaltverstärker EU, zweikanalig (108278) 1x Gehäuse für Trennschaltverstärker (106590) 2x Kabelset Einbausignalbox - Trennschaltverstärker (108314) | 609.14 | 0
106679 | Füllstands-kontrolle | Modul Signalset UK |  | 0 | Modul Signalset für Unterbauschränke "UK-Stecker", bestehend aus: 1x Trennschaltverstärker UK, zweikanalig (108306) 1x Gehäuse für Trennschaltverstärker (106590) 2x Kabelset Einbausignalbox - Trennschaltverstärker (108314) | 609.14 | 0
Zubehör
106605 | Durchführungen | Brandschutz-durchführung |  | 0 | Anbausatz - Rohrdurchführung für Rohre bis 28 mm Durchmesser, Sicherheitsschank Typ 90 von Asecos, Abmessungen (B x H x T): 182,00 x 104,00 x 48,00 mm | 131.0778 | 0
Systeme
106623 | Entsorgungssystem | High Flow Solution |  | 0 | HighFlow Solution System: XL Deckeltrichter, AD 200 mm, Material: PE-HDel, inklusive Schmutzsieb, Anschluss: Außen Gewinde M34x2, Hauptrohr, AD 24 mm, ID 20 mm, Länge ca. 800 mm (Material: Edelstahl 1.4571 (V4A), Anschluss: Innengewinde M34x2 Gleithülse durchgehend, inklusive Arretierungsvorrichtung mit Kontermutter; Material PE-HDel, Absaugset für indirekte Absaugung des Abfallbehälters, Material: PE-HDel Abfallbehälter (2x10 Liter), S60 Gewinde, inklusive Sensorhülse, Material: PE-HDel, Erdungsklemme (Fixierung an Auszugswanne und an Kanister mit Krokodilklemme), Kapazitiver Sensor, Trennschaltverstärker, Einbausignalbox 2-Kanal, Kabel Set Unterbauschrank: Unterbauschrank HighFlow Solution ohne Abluftüberwachung - Typ 90 Sicherheitsschrank, Unterbauschrank mit Flügeltür mit Türanschlag links, Modell-Linie UB-LINE, Modellgruppe UB-T-90, Modell UB90.060.059.T:0015, typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1, DIN EN 14727, mit Zylinderschloss u. Schließstandanzeige, CE konform Abmessungen: Außen: BxTxH (mm) 593 x 574 x 600, Innen: BxTxH (mm) 470 x 452 x 502 Ausführung: für High-Flow (Trichtersystem) Ableitfähiger Korpus mit Edelstahlgriff, Potenzialausgleich innen+außen, Inenneinrichtung Variabel ohne Abluftüberwachung Ausstattungspaket: 1x HF.I.31579, Auszugswanne STAWA-R mit max. Innenhöhe, Türanschlag links, inkl. Positionierungsblech für 2x 10 Liter Kanister, Edelstahl 1.4404, gebürstet, Sockel 30mm | 7213 | 0
|  |  |  | 1 |  | Total: | 0